КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОВОДИМЫХ РАБОТ.

УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

| Разработал: | Проверил: | Утвердил: | Кол-во стр. 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник управления качества и сертификации - Начальник службы качества А.Э. Безчинский | Главный инженер С.Б. Мельниченко | Генеральный директор А.Н. Недосеков | Индекс изменения |
| 16.10.06 г. | 19.10.06 г. | 23.10.06 г. |  |

### Срок введения документа в действие –  октябрь 2006 года

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий стандарт распространяется на проектные работы, в том числе осуществление функций генерального проектировщика и строительно-монтажные работы, в том числе осуществление функций генерального подрядчика и заказчика-застройщика.

1.2. Стандарт устанавливает требования к организации и проведению контроля качества работ.

1.3. Стандарт обязателен для всех подразделений и всеми сотрудниками предприятия, осуществляющих организацию, обеспечение и проведение указанных работ.

# 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Стандарт разработан в соответствии с требованиями нормативных документов:

• СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству»;

| • СНиП 10.01-94 | Система нормативных документов в строительстве. Основные положения; |
| --- | --- |
| • СНиП 2.08.01-89* | Жилые здания; |
| • СНиП 2.08.02-89* | Общественные здания и сооружения; |
| • СНиП 2.09.03-85 | Сооружения промышленных предприятий; |
| • СНиП 2.09.04-87* | Административные и бытовые здания; |
| • СНиП 3.01.04-87 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения; |
| • СНиП 12-03-2001 | Техника безопасности в строительстве. |

# 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, применяемые в настоящем стандарте, соответствуют терминам, применяемым в нормативных документах, указанных в предыдущем разделе стандарта, и общепринятой терминологии в области обеспечения качества.

# 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Контроль качества осуществляется с целью:

• установления полноты, правильности и современности проведения работ;

• выявление, устранения и предупреждения несоответствий в технологии проведения работ;

• выявления, устранения и предупреждения дефектов на объектах.

4.2. Ответственным за организацию и осуществление контроля качества работ, проводимых предприятием, является Начальник управления качества и сертификации - Начальник службы качества предприятия.

4.3. Контроль качества осуществляется при подготовке и проведении всех этапов работ. Используют два вида контроля: постоянный и оперативный.

4.4. Постоянный контроль качества проводится:

• непосредственно работником (самоконтроль) в процессе выполнения полученного участка работ:

• руководителем работ в процессе выполнения операций;

•  начальниками участков, прорабами в процессе проведения всего объема работ;

• ответственным по качеству;

• представителем Заказчика;

• представителем эксплуатационной организации (ЭО).

4.5. Оперативный контроль качества проводится техническим руководством предприятия. Выбор объекта, подлежащего оперативному контролю, осуществляется с учетом:

• сложности обслуживаемого объекта;

• причин и обстоятельств, приводящих к появлению отказа в работе объекта, резкому снижению качества работ, а также срыву сроков выполнения работ;

• объемов и сложности проводимых работ, установленных плановыми документами (план - заданием, планом проведения работ и др.);

• объемов финансирования и сроков проведения работ.

4.6. Результаты контроля качества работ, проводимого ответственным по качеству и руководителем работ на объекте, документально оформляются по формам, установленным в Приложениях №1 и №2, если иное не предусмотрено в нормативной документации. Ответственный по качеству, в случае обнаружения нарушений требований НД, делает записи в журнале по форме Приложения №1.

# 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

5.1. Постоянный контроль, осуществляемый ответственным по качеству, проводится по плану контроля, утвержденному руководителем производственной группы (участка, ПГ).

5.2. План контроля содержит:

• наименование (обозначение) объекта и виды работ, подлежащие контролю;

• срок проведения контроля;

• техническую документацию (ТД), на соответствие которой осуществляется контроль;

• средства и методы контроля (при необходимости);

• форму отражения результатов контроля качества.

5.3. В процессе контроля качества работ проверяют:

• состояние ТД, необходимой для организации и проведения работ по обеспечению качества;

• качество используемых материальных ресурсов;

• состояние средств измерений (СИ), а также испытательного оборудования;

• соблюдение технологического процесса на выполняемую работу (технологической дисциплины);

• подготовку персонала к проведению работ;

• качество объекта в процессе проведения работ и по завершению всего объема работ;

• соблюдение требований техники безопасности, правил противопожарной безопасности и норм производственной санитарии.

5.4. При контроле качества ТД проверяют:

• наличие полного комплекта ТД, необходимого для проведения работ. (ГОСТов, СНиПов, ТУ, инструкций по эксплуатации, методик измерений, испытаний, описаний, конструкторской и технологической документации);

• состояние ТД, правильность ее оформления и своевременность внесения измерений в нее;

• современность изъятия устаревшей ТД;

• наличие и использование аттестованных методик измерений, испытаний, технологических карт;

• соблюдение требований ТД при выполнении работ по обеспечению качества.

Порядок проведения контроля документации установлен в СТО СМК.003.06 «Управление документацией».

5.5. При контроле качества материальных ресурсов проверяют:

• соответствие условий упаковки, хранения (на предприятии в производственной группе) и транспортировки требованиям ТУ;

• правильность учета и выдачи в производство работ;

• правильность документального оформления и своевременность изоляции несоответствующих материальных ресурсов, выявленных в процессе проведения работ в ПГ, в т.ч. наличии отличительной маркировки (годен);

• условия хранения неиспользуемых в работах комплектующих изделий (далее – КИ), запасных частей, материалов и инструментов;

• условия хранения и восполнения необходимых запасов КИ, запасных частей, материалов и инструментов в ПГ.

5.6. При контроле качества средств измерений (СИ) проверяют:

• наличие и использование аттестованных СИ, в т.ч. наличие отметки о последней дате проверки (непосредственно на КИП, СИ или в паспорте, формуляре и т.д.);

• своевременность проведения переаттестации (проверки) СИ и наличие регистрации результатов проверки;

• условия хранения СИ, в т.ч. неиспользуемых в работах на момент контроля, а также условия правильности эксплуатации. В случае аренды отдельных СИ, дополнительно проверяют:

• своевременность оформления аренды;

• наличие и ход выполнения графика аттестации.

5.7. При контроле состояния рабочих мест (участков) в ПГ проверяют:

• соответствие организации рабочего места (участка) требованиям технологии проведения работ, в т.ч. обеспеченность рабочего места электроэнергией и другими необходимыми ресурсами;

• обеспечение рабочего места (участка) необходимой НД, материальными ресурсами и средствами измерений;

• соответствие производственных условий проведения работы (температура, влажность и т.д.) требованиям СНиПов и эксплуатационной документации.

5.8. При контроле качества работы персонала проверяют:

• соблюдение технологической дисциплины;

• выполнение требований по технике безопасности и культуре производства работ;

• правильности оформления необходимой документации (отчетной, исполнительской и др.) по завершению этапов работ.

5.9. По выявленным несоответствиям (отступлениям) устанавливаются причины, разрабатываются мероприятия по их устранению и предупреждению их появлений.

# 6. КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Технологическая дисциплина - это соблюдение точного соответствия технологического процесса (ТП) монтажа, наладки, ремонта и т.д. требованиям эксплуатационной и технологической документации.

6.2. Нарушением технологической дисциплины является любое отступление от ТП, инструкций по эксплуатации, чертежа, плановых документов на проведение работы или другой НД независимо от причины нарушения.

6.3. Проверкой соблюдения технологической дисциплины считается один подход проверяющего лица к рабочему месту работника с целью контроля правильности выполнения операции. Одно или несколько нарушений требований ТП, выявленные на проверяемой операции за один подход проверяющего лица, учитывается как одно нарушение технологической дисциплины.

6.4. Соблюдение технологической дисциплины проверяется повседневным контролем.

Повседневный контроль технологической дисциплины проводится руководителями работ (начальниками участков, прорабами) в порядке выполнения служебных обязанностей, согласно должностной инструкции.

Повседневный контроль технологической дисциплины проводится ежедневно методом подхода к рабочему месту работника. При этом должны быть проверены:

• наличие ТД на рабочем месте;

• срок годности аттестованных метрологических средств, используемых при выполнении работ;

• соблюдение правил техники безопасности;

• чистота и порядок на рабочем месте;

• своевременное изъятие несоответствующих материальных ресурсов, выявленных в процессе выполнения работ.

Оперативный контроль проводится в порядке плановых и внезапных проверок со стороны руководства предприятия, представителя Заказчика, представителя ПГ, или в случае выявления дефекта объекта.

6.5. Контроль осуществляется только по действующей ТД. Обоснованные отступления от утвержденной технологии проведения работ, которые не снижают качество объекта, должны быть согласованы с техническим руководством предприятия, при необходимости, с разработчиком КД на объект. При этом должны быть своевременно внесены изменения в соответствующую документацию.

6.6. При оперативном контроле технологической дисциплины, проверяют:

• отдельные технологические процессы (операции) работ;

• отдельные средства измерений;

• отдельные рабочие места и участки.

6.7. Результаты оперативного контроля технологической дисциплины регистрирует проверяющее лицо (начальники участков, прорабы, представитель Заказчика) в журнале по форме, представленной в Приложении №1.

6.8. Результаты контроля технологической дисциплины учитывают при материальном стимулировании качества работы бригады и отдельных работников.

# 7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

7.1. Контроль качества объекта осуществляется с целью установления соответствия технических параметров объекта требованиям технических условий (ТУ), формуляра (ФО), инструкций по эксплуатации (ИЭ).

7.2. Контроль качества обслуживаемого объекта включает:

• проверку каждым работником результатов своего труда, посредством осмотра, проведения измерений, испытаний;

• проверку и приемку руководителем работ результатов труда работников после завершения ими этапа работы;

• проведение контрольных измерений технических параметров объекта;

• проверку результатов работы бригады представителем Заказчика предприятия и (или) представителем ПГ по завершению каждого вида работ;

7.3. Контроль качества проводится с использованием средств (измерений и др.), имеющих отметку о пригодности их к применению. Контроль качества объектов осуществляется по методикам, ИЭ и другим НД, содержащим:

• методы и средства проведения измерений;

• критерии приемки результатов измерений;

• способы регистрации результатов измерений и документального оформления решений о соответствии параметров объекта, установленным требованиям.

7.4. Дефекты, выявленные работником (руководителем работ) регистрируются, устанавливается причина, определяются и реализуются мероприятия по устранению причины.

Каждый случай выявленного дефекта регистрируют в журнале по форме, представленной в приложении №2, и рассматривают на совещании Совета по качеству.

Если причина дефекта незначительна и мероприятия по ее устранению проведены оперативно и без дополнительных затрат, допускается данный случай не регистрировать.

7.5. В случае если работник не может выявить или установить причину дефекта, он немедленно приостанавливает работу и ставит в известность руководителя работ, при необходимости руководство.

7.6. В случае, если выявление и устранение причины дефекта приводит к длительной приостановке заданных работ и требует проведение дополнительного объема работ (затрат), проводятся исследования, по окончании которых оформляется «Акт исследования дефекта» по форме, представленной в приложении №3.

7.7. По завершению предусмотренных планово-договорными документами работ, руководитель работ на объекте, совместно с представителем Заказчика и (или) представителем (ПГ), проводит предварительные контрольные измерения технических параметров объекта с целью проверки их на соответствия требованиям ТУ (ТФ, ИЭ).

Проведение контрольных измерений проводится в соответствии с ИЭ.

Положительные результаты предварительного контроля качества объекта документально оформляются протоколом по произвольной форме.

В случае получения отрицательного результата, руководитель работ на объекте исследует причину, разрабатывает мероприятия по доработке, организует и проводит доработку и представляет на объект для повторных контрольных измерений.

7.8. После получения положительных результатов по контрольным измерениям, объект предъявляется руководителем работ на приемосдаточные испытания представителю Заказчика.

Приемо-сдаточные испытания проводятся по методикам, программам, утвержденным Заказчиком.

Порядок проведения приемо-сдаточных испытаний обслуживаемых объектов установлен в СТО.

# 8. АНАЛИЗ И УТИЛИЗАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

8.1. При выявлении в процессе проведения проверок или испытаний несоответствия техническим требованиям, проводится анализ.

При этом может быть проведено:

а) изготовление другой продукции (работа переделывается), с целью удовлетворения установленных требований;

б) принимается решение (разрешение на отклонение от НД) по использованию несоответствующей продукцией (с ремонтом или без него);

в) продукция переводится в другую категорию (сорт) для использования в других целях;

г) продукция отбраковывается и утилизируется.

8.2. При обнаружении несоответствия техническим требованиям и определение возможности устранения дефекта работа переделывается или выпускается другая продукция с целью полного соответствия требованиям НД без увеличения стоимости работ.

8.3. Если анализ показал возможность использовать дефектную продукцию, то на ее использование оформляется техническое решение.

8.4. К учетной документации относят:

• журнал регистрации результатов контроля качества работ (Приложение №1);

• журнал учета дефектов объекта (Приложение №2);

• акт исследования дефекта (Приложение №3);

• протокол контрольных измерений технических параметров объекта .

8.5. В журнале регистрации результатов контроля качества работ должна отражаться следующая информация:

• наименование обслуживаемого объекта ;

• контролируемые виды работы;

• результаты контроля и выявленные несоответствия, отступления;

• причины несоответствия, при необходимости, с указанием виновных;

• принятые меры по устранению причин несоответствий.

8.6. В журнале учета дефектов объекта должна отражаться следующая информация:

• наименование дефектной составной части объекта ;

• краткое описание дефекта и условия выявления дефекта (отклонения от нормальных условий);

• причина дефекта и виновные;

• принятые меры.

8.7. Ответственным за ведение журналов является руководитель работ на объекте.

Записи в журналах производят проверяющие лица - представитель руководства, представитель заказчика, которые обеспечивают достоверность и полноту о выявленных недостатках, несоответствиях.

# 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

9.1. Результаты контроля качества используют для:

• оперативного управления качеством проводимых работ и устранения причин выявленных несоответствий процесса, дефектов объекта;

• выработки предложений по стимулированию качества труда бригад и отдельных работников;

• разработки новых методов и средств управления и поддержания качества объектов;

• повышения эффективности работ по обеспечению качества;

• разработки и реализации предложений по совершенствованию СМК предприятия, в т.ч. НД по СМК.

Начальники участков, прорабы или руководители работ на объекте анализируют информацию о дефектах и несоответствиях, выявленных в процессе выполнения работ на объекте и разрабатывают мероприятия по предупреждению их появления при аналогичных работах.

9.2. Служба качества предприятия осуществляет сбор и обработку информации по результатам контроля качества проводимых бригадами работ и качеству объектов, предложений по предупреждению появлений несоответствий, повышению качества проводимых работ, по совершенствованию отдельных элементов СМК. Далее Служба качества обобщает и представляет эти предложения руководству предприятия для рассмотрения и принятия решений, а также контролирует ход выполнения мероприятий по предупреждению несоответствий процессов, дефектов, совершенствованию СМК и ее элементов.

Результаты контроля периодически рассматриваются на Совете по качеству.

Приложение №1

(обязательное)

Форма журнала

ЖУРНАЛ

регистрации результатов контроля качества

работ  по объекту___________

| Обозначение объекта | Контролируемый вид работы | Выявленные несоответствия, отступления | Причины несоответствия | Принятые меры | Подпись проверяющего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение №2

(обязательное)

Форма журнала

ЖУРНАЛ

учета дефектов объекта

по бригаде__________

| Обозначение объекта | Элемент, где обнаружен дефект | Описание дефекта и условий выявления дефекта | Причины дефекта | Виновник | Подпись проверяющего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение №3

(обязательное)

Форма акта

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО "Росжелдорстрой" _______________ А.Н. Недосеков «_____» _____________200__г. |
| --- | --- |

АКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ДЕФЕКТА

1. Дата ________________ № ___________________ по журналу учета дефектов

2. Объект: наименование ________________________________________________________ обозначение ___________________________________________________________________

Элемент: наименование ______________ обозначение ________________________________

3. Этап выявления дефекта _______________________________________________________ ______________________________________________________________________________

(наименование этапа работ, измерений, испытаний)

4.Условия выявления дефекта (отклонения от нормальных условий) ___________________
_____________________________________________________________________________

5. Вид дефекта ________________________________________________________________

6. Повторяемость ______________________________________________________________

7. Виновник дефекта ___________________________________________________________

8. Результаты исследования и решение причин дефекта ______________________________ ______________________________________________________________________________

9. План мероприятий по устранению причин дефекта ________________________________

______________________________________________________________________________

| Начальник участка (прораб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись |  | расшифровка |